Материально-технический
паспорт школы

1	Год постройки	1979
2	Общая площадь школы	5910 кв.м
3	Количество ученических мест	403
4	Общая площадь территории школы	2,1 га
5	Окна / Пластиковые / Дерево	464 / 100
6	Лампочки : / Дневного освещения / Лампы накаливания / Энергосберегающие	45 / 88 / 36

Состояние инженерных сетей

		Нуждается в ремонте	Работает устойчиво	Находится в неудовл. состоянии
1	Отопительная система	+
2	Водопровод	+
3	Канализация	+
4	Электропроводка	+
5	Пожарная сигнализация		+

        Состояние материальной базы

		Не соответствует санитарным нормам	Соответствует сан.нормам	примечание
1	Туалетные комнаты		+
2	Пищеблок		+
3	Спортивный зал		+
4	Актовый зал		+
5	Оконные и дверные проемы		+
6	Полы в коридорах и рекреациях		+
7	Полы в классных комнатах		+
8	Потолки и стены		+
9	Холодильные и технологическое оборудование в столовой		+

Обеспеченность оборудованием
		Укомплектованность в соответствии с современными требованиями с учетом поставки	Поставки нового оборудования не производилось но кабинет соответствует современным требованиям	Укомплектован недостаточно и не соответствует / Современным требованиям
1	Кабинет истории		+
2	Кабинет русского языка и литературы		+
3	Кабинет биологии	+
4	Кабинет анг.языка		+
5	Кабинет русского языка и литературы		+
6	Кабинет русского языка и литературы		+
7	Кабинет русского языка и литературы	+
8	Кабинет физики		+
9	Кабинет математики		+
10	Кабинет ОБЖ		+
11	Кабинет химии		+
12	Кабинет математики		+
13	Кабинет географии		+
14	Кабинет информатики	+
15	Кабинет технологического труда		+
16	Кабинет обслуживающего труда		+
17	Кабинеты родного языка		+
18	Кабинеты начальных классов	+
19	Спортивный зал	+
20	Актовый зал		+
21	Обеспеченность компьютерной техники	+